ZHZ8系列耐电压测试仪

本系列耐电压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器，以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便，安全可靠，性能良好，维修方便。是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。

输出电压、基本电压、漏电流、预置报警电流和允差见下表：

产品特点：

a 显示方式有指针和数显两种

b 能显示在测试时被测物品上漏电流数值

c 具有时间预置和显示，测试时间倒计时

d 可任意设备报警电流值

e 输出波形为50Hz正弦波形或直流

使用条件：

温度：0℃～40℃

相对湿度：不大于80%

供电电源：交流220V 允差：±10% 50Hz

测试时间、重量、尺寸见下表：